| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1. | Назва предмета закупівлі | Послуги з розподілу природного газу (ДК 021:2015: 65210000-8 Розподіл газу) |
| 2. | Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Надання послуг з розподілу природного газу для об’єктів ГУ ДПС у Харківській області розподільними газопроводами. Якість природного газу, що передається Оператором ГРМ ГУ ДПС у Харківській області (далі - Споживачу) на межі балансової належності його об’єкта, має відповідати вимогам, встановленим Кодексом газорозподільних систем. затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493; Величина тиску природного газу на межі балансової належності Споживача повинна відповідати значенням, визначеним в нормативних документах. Чисельні значення фізико-хімічних показників природного газу, які заносяться до баз даних обчислювачів та/або коректорів об’єму газу, Оператор ГРМ доводить до відома Споживача з періодичністю, визначеною Кодексом газорозподільних систем. Приймання-передача обсягу газу, належного Споживачу, а також перехід експлуатаційної відповідальності за стан газових мереж від Оператора ГРМ до Споживача відбуваються на межі балансової належності об’єкта Споживача. Споживач забезпечує належну експлуатацію власних газових мереж після межі балансової належності згідно з чинним законодавством, зокрема відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119. |
| 3. | Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 3 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 з урахуванням обсягу надання послуг: 77 000,0 куб.м згідно тарифу на послуги розподілу природного газу, визначений Постановою НКРЕКП № 2782 від 30.12.2020 зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП № 133 від 30.01.2021 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2782» На оплату природного газу кошторисом на 2021рік затверджено 960 577,00 гривень. |