|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** | | |
| **1.** | **Назва предмета закупівлі** | Електрообладнання (LED світильники для підвісної стелі 595х595) (ДК 021:2015: 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура), очікувана вартість – 180 000, 00 грн, КЕКВ 2210 |
| **2.** | **Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Кількість (обсяг) поставки товару : 340 штук  Місце поставки (передачі) товару: 61002, Україна, Харківська область, м. Харків, вул.Чернишевська, 41 Строк поставки товару - але не пізніше 20 грудня 2021 року.  Електрообладнання (LED світильники для підвісної стелі 595х595), що є предметом закупівлі (далі – Товар/товари), повинні бути якісними та безпечними для життя і здоров’я користувачів: відповідати своєму функціональному призначенню, вимогам діючих державних стандартів; та повинно відповідати вимогам, установленим у цьому додатку 1 до тендерної документації.  Тип LED-панель для підвісної стелі типу «Армстронг»  Спосіб встановлення вмонтований в підвісну стелю типу «Армстронг»  Цоколь світильника LED  Товщина світильника 8-11 мм  Тип лампи вбудований світлодіод  Форма плафона квадрат  Ступень захисту IP не менше IP20  Світловий потік не менше 2850 Лм  Потужність 36 – 48 Вт  Діапазон напруги 165-265В (перетворювач напруги у комплекті)  Кольорова температура нейтральний білий, не менше 4000 К  Тип світлодиодів SMD 4014  Кут розсіювання світла не менше 110 0  Робочий ресурс не менше 30 000 h  Гарантія від виробника не менше 12 місяців  Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». |
| 3. | Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 3 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Очікувана вартість предмета закупівлі становить – 180 000, 00 грн, КЕКВ 2210 |