|  |
| --- |
|  **Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**  |
| **1.** | **Назва предмета закупівлі**  | Електрообладнання (LED світильники для підвісної стелі 595х595) (ДК 021:2015: 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура), очікувана вартість – 180 000, 00 грн, КЕКВ 2210 |
| **2.**  | **Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Кількість (обсяг) поставки товару : 340 штукМісце поставки (передачі) товару: 61002, Україна, Харківська область, м. Харків, вул.Чернишевська, 41 Строк поставки товару - але не пізніше 20 грудня 2021 року.Електрообладнання (LED світильники для підвісної стелі 595х595), що є предметом закупівлі (далі – Товар/товари), повинні бути якісними та безпечними для життя і здоров’я користувачів: відповідати своєму функціональному призначенню, вимогам діючих державних стандартів; та повинно відповідати вимогам, установленим у цьому додатку 1 до тендерної документації.Тип LED-панель для підвісної стелі типу «Армстронг»Спосіб встановлення вмонтований в підвісну стелю типу «Армстронг»Цоколь світильника LEDТовщина світильника 8-11 мм Тип лампи вбудований світлодіод Форма плафона квадратСтупень захисту IP не менше IP20Світловий потік не менше 2850 ЛмПотужність 36 – 48 ВтДіапазон напруги 165-265В (перетворювач напруги у комплекті)Кольорова температура нейтральний білий, не менше 4000 КТип світлодиодів SMD 4014 Кут розсіювання світла не менше 110 0Робочий ресурс не менше 30 000 hГарантія від виробника не менше 12 місяців Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». |
| 3. | Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 3 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Очікувана вартість предмета закупівлі становить – 180 000, 00 грн, КЕКВ 2210 |