| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1. | Назва предмета закупівлі | Електричні лампи (LED лампи та люмінісцентні), стартери (ДК 021:2015: 31530000-0 Частини до світильників та освітлювального обладнання) |
| 2. | Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Кількість (обсяг) поставки товару: 4192 шт.; Місце поставки товару: 61002, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 41; Строк поставки товару: до 24.12.2021 року. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Електричні лампи (LED лампи та люмінісцентні), стартери повинні бути якісними та безпечними для життя і здоров’я користувачів: відповідати своєму функціональному призначенню, вимогам діючих державних стандартів та вимогам замовника, установленим в тендерній документації: 1. LED лампа 5W 12V G 5,3 (температура кольору: не менше 4000 К)- 50 шт.; 2. LED лампа 7W 220V G 5,3 (температура кольору: не менше 4000 К) -20 шт.; 3. LED лампа 6W 220V R50 E14 (температура кольору: не менше 4000 К) -20 шт.; 4. LED лампа 12W 220V E27 (температура кольору: не менше 4000 К) – 540 шт.; 5. LED лампа 15W 220V E27 (температура кольору: не менше 4000 К) - 40шт.; 6. LED лампа 20W 220V E27 (температура кольору: не менше 4000 К) – 100 шт.; 7. Лампа люмінісцентна 58W G13 (температура кольору: не менше 4000 К) – 50 шт.; 8. Лампа люмінісцентна 36W/54 G13 (температура кольору: не менше 4000 К) – 80 шт.; 9. Лампа люмінісцентна 18W/54 G13 (температура кольору: не менше 4000 К) – 1500 шт.; 10. Стартер для люмінісцентних ламп 111 – 40 шт.; 11. Стартер для люмінісцентних ламп 151 – 152 шт.; 12. Лампа світлодіодна лінійна LED лампа 9W G13 -1500 шт.; 13. Лампа світлодіодна лінійна LED лампа 18W G13 – 100 штук. Товар не повинен мати порушені терміни зберігання та умови його зберігання. Рік виготовлення товару: не раніше 2020 року. |
| 3. | Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі – 199 400,00 грн розрахована з урахуванням положень п.1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, на підставі проведеного аналізу у відкритих джерелах інформації в мережі Інтернет та електронної системи закупівель «ПРОЗОРРО», та отриманих цінових пропозицій ФОП Мірошніченко В.Ю., ФОП Меркушкіна Л.М., ТОВ «Епіцентр К». Очікуваний обсяг бюджетного призначення на закупівлю електрообладнання – 379400,00 гривень. |