Додаток до листа від __.___.2021

№ ____/20-40-10-05-11

| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва предмета закупівлі | Постачання теплової енергії (за адресою: Харківська область, смт. Краснокутськ, вул. Миру, 152) (ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) |
| 2. | Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Кількість (обсяг) надання послуг: 9 Гкал - Постачання теплової енергії (за адресою: Харківська область, смт. Краснокутськ, вул. Миру, 152) Місце надання послуг: 62002, Україна, Харківська область, смт.Краснокутськ, вул. Миру, 152; Строк надання послуг: до 31.12.2021 року. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Якість наданих послуг з постачання теплової енергії, повинна відповідати вимогам Законів України «Про теплопостачання» від 2 червня 2005 року N 2633-IV та «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII. Постачальник повинен: - забезпечувати постачання теплової енергії споживачу в обсягах згідно з договором. - підтримувати параметри теплоносія, а також технічний стан обладнання, що гарантують безпечне користування тепловою енергією за умови дотримання споживачем умов договору, Правил користування тепловою енергією, Правил експлуатації теплоспоживального обладнання. -підтримувати температуру мережної води відповідно до температурного графіку. - повідомляти споживача письмово або в засобах масової інформації про зміну тарифів. - здійснювати перевірку роботи приладів обліку та стану теплоспоживального обладнання споживача не рідше 1 разу в 6 місяців. |
| 3. | Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі – 45 483,30 грн розрахована з урахуванням пункту 3 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275-1250» з урахуванням обсягу надання послуг: 9 Гкал. : Тарифи за теплову енергію для потреб бюджетних установ з складають 5 053,70 грн за 1 Гкал теплової енергії з урахуванням ПДВ , згідно рішення виконавчого комітету Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області № 310 від 30 листопада 2021 року. Розмір бюджетного призначення: на оплату послуг постачання теплової енергії кошторисом на 2021рік затверджено 7 710 700,00 гривень. |