Додаток до листа від 16.02.2022 № ___/20-40-10-05-09

| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва предмета закупівлі | Послуги з постачання теплової енергії (за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, 1-а) (ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція). |
| 2. | Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обсяг надання послуг: - 115,000 Гкал - послуги з постачання теплової енергії (за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, 1-а); Місце надання послуг: 63503, Україна, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, 1-а); Строк надання послуг: до 30.04.2022 року. - Постачальник повинен: забезпечувати протягом обумовленого в Договорі часу безперервне постачання теплової енергії (за винятком нормативно встановлених перерв), підтримувати параметри теплоносія, що подається з колекторів джерела теплової енергії, на вході в теплову мережу споживача теплової енергії відповідно до температурного графіка теплової мережі, не допускаючи відхилення параметрів, визначених Договором; підтримувати параметри теплоносія, а також технічний стан обладнання, що гарантують безпечне користування тепловою енергією за умови дотримання Споживачем умов договору, Правил користування тепловою енергією, Правил експлуатації теплоспоживального обладнання; підтримувати температуру мережної води відповідно до температурного графіку; повідомляти Споживача письмово або в засобах масової інформації про обсяги та якість постачання теплової енергії, тарифи (ціни), порядок оплати, методики і нормативи розрахунку та режими споживання; здійснювати перевірку роботи приладів обліку та стану теплоспоживального обладнання Споживача не рідше 1 разу у квартал. |
| 3. | Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета становить 461 918,20 грн з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 3 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275 та обсягу надання послуг: 115,0 Гкал. Згідно рішення виконкому Чугуївської міської ради від 25.10.2021р. № 270 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії Комунальному підприємству «Чугуївтепло» (крім населення)»: встановити Комунальному підприємству «Чугуївтепло» тарифи на теплову енергію для потреб бюджетних установ з 01.10.2021 на рівні 4016,68 грн/Гкал (з ПДВ). Ціна пропозиції - 461 918,20 грн з ПДВ узгоджена під час переговорів, які відбулися 15.02.2022р. між уповноваженими представниками ГУ ДПС у Харківській області та Комунальному підприємству «Чугуївтепло», що оформлено протокольним рішенням уповноваженої особи від 15.02.2022 № 56. На оплату теплопостачання кошторисом на 2022 рік затверджено 8 336 700,00 гривень. |